## Slide 1: Wirtualizacja serwerów IBM POWER
Adam Nawrot
Numer albumu: 6008
                Promotor:
                dr inż. Krzysztof Różanowski

## Slide 2: Cel pracy
Przedstawienie wirtualizacji maszyn IBM POWER,
Przedstawienie technologii wykorzystywanych w procesie wirtualizacji maszyn IBM POWER,
Opracowanie projektu, jak również przedstawienie implementacji takiej wirtualizacji,
Analiza wpływu wirtualizacji na urządzenia wejścia-wyjścia.

## Slide 3: Wirtualizacja IBM POWER

## Slide 4: Obciążenie podsystemu dyskowego
Utworzono program generujący dużą ilość operacji zapisu i odczytu,
Program działający w identyczny sposób, na takiej samej ilości danych we wszystkich przeprowadzonych testach,
Program uruchomiony w 10
wątkach.

## Slide 5: Badane metryki
Liczba dysków fizycznych
Liczba fizycznych kontrolerów dyskowych
Liczba dysków logicznych udostępnionych z VIOS
Liczba wirtualnych kontrolerów SCSI
Głębokość kolejki dyskowej
Maksymalna liczba komend obsługiwanych przez kontroler
Maksymalna, łączna przestrzeń transferu danych do kontrolera

## Slide 6: Wykonane testy

## Slide 7: TEST 1
Partycja utworzona bez udziału VIOS,
12 dysków fizycznych,
1 kontroler fizyczny.
Czas trwania testu 30 min.

## Slide 8
12 dysków fizycznych,
1 kontroler fizyczny,
12 dysków logicznych, wystawionych przez VIOS,
1 wirtualny kontroler SCSI,
głębokość kolejki dyskowej 48.
Czas trwania testu 41 min.
  TEST 2

## Slide 9
12 dysków fizycznych,
1 kontroler fizyczny,
41 dysków logicznych, wystawionych przez VIOS,
4 wirtualne kontrolery SCSI.
Czas trwania testu 48 min.
  TEST 3

## Slide 10
12 dysków fizycznych,
1 kontroler fizyczny,
41 dysków logicznych, wystawionych przez VIOS,
4 wirtualne kontrolery SCSI,
głębokość kolejki na kontr. dyskowym ma wartość 96,
maksymalną ilość komend wysyłanych do kontrolera (max_cmd_elems (150,500,150)),
maksymalną łączną przestrzeń transferu danych (0,0x3D000000,0).
Czas trwania testu 50 min.
  TEST 4

## Slide 11
2 kontrolery fizyczny,
24 dyski fizyczne,
12 dysków logicznych, wystawionych przez VIOS,
3 wirtualne kontrolery SCSI,
głębokość kolejki na kontrolerze dyskowym ma wartość 96,
Czas trwania testu 32 min.
  TEST 5

## Slide 12
2 kontrolery fizyczny,
36 dysków fizycznych,
12 dysków logicznych, wystawionych przez VIOS,
3 wirtualne kontrolery SCSI,
głębokość kolejki na kontrolerze dyskowym ma wartość 96.
Czas trwania testu 32 min.
  TEST 6

## Slide 13: Analiza wyników
Czas trwania testu
Ilość operacji wejścia / wyjścia
Test1 | Test2 | Test3 | Test4 | Test5 | Test6
30 min | 41 min | 48 min | 50 min | 32 min | 32 min
Interval | Test1 | Test2 | Test3 | Test4 | Test5 | Test6
1 | 26798 | 15349 | 5358 | 773 | 1310 | 278
2 | 25587 | 21033 | 19459 | 20026 | 21324 | 24106
3 | 26926 | 20885 | 19402 | 21530 | 24854 | 24977
4 | 24132 | 20598 | 19327 | 20536 | 25280 | 25079
5 | 20797 | 20436 | 21604 | 21568 | 26225 | 25018
6 | 23183 | 14273 | 21922 | 22092 | 18958 | 18906
7 |  | 13342 | 21483 | 22097 | 17920 | 24144
8 |  | 15140 | 16409 | 18635 |  | 
9 |  | 14258 | 15848 | 16534 |  | 
10 |  |  | 15696 | 16192 |  | 

## Slide 14: Analiza wyników
Czas odpowiedzi dysków (ms)
zwiększenie ilości logicznych wolumenów dyskowych, jak również ilość wirtualnych kontrolerów SCSI nie ma wpływu na całkowitą ilość generowanych operacji wejścia / wyjścia.
Interval | Test1 | Test2 | Test3 | Test4 | Test5 | Test6
1 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3
2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3
3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3
4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3
5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3
6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5
7 |  | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4
8 |  | 0,7 | 0,7 | 0,5 |  | 
9 |  | 0,6 | 0,9 | 0,8 |  | 
10 |  |  | 0,9 | 0,9 |  | 

## Slide 15: Wnioski
Liczba dysków fizycznych
Liczba fizycznych kontrolerów dyskowych
Liczba dysków logicznych udostępnionych z VIOS
Liczba wirtualnych kontrolerów SCSI
Głębokość kolejki dyskowej
Maksymalna liczba komend obsługiwanych przez kontroler
Maksymalna, łączna przestrzeń transferu danych do kontrolera

## Slide 16: Podsumowanie
Zauważono degradację wydajności podsystemu dyskowego nie większą niż 20 % po jego wirtualizacji,
Strata przestrzeni dyskowej: 4,9% przy dodaniu dysków do grupy wolumenowej na VIOS + 4,7% przy dodaniu dysków do partycji z i5/OS,
Napotkano ograniczenie w postaci niemożności zainstalowania VIOS na dyskach iSeries (logiczna wielkość bloku wynosi 520 bajtów),
Po dodaniu dysków logicznych do partycji z systemem i5/OS nie można wystartować dodatkowej ochrony dyskowej z poziomu OS,
Największy wpływ na wydajność podsystemu dyskowego udostępnianego przez VIOS, ma ilość fizycznych kontrolerów dyskowych,
Znaleziono ograniczenie w postaci liczby mapowanych dysków logicznych do wirtualnych kontrolerów SCSI. Istnieje możliwość zmapowania maksymalnie 18 dysków logicznych do 1 wirtualnego kontrolera SCSI.